第32号様式（第25条関係）

（その１）

年 月 日 鹿児島県知事 殿 管理者 住 所 氏 名 診療用高エネルギー放射線発生装置備付届 別紙のとおり，診療用高エネルギー放射線発生装置を備えたいので，医療法第15条第３項の規定により届け出ます。

| この届出を報告してよろしいか。 |  |  |  |  |  |  |  | 保健所受付印 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 長 |  | 起 案 |  | 取扱 区分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 | 起案者 | 分類 記号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保存 期間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保健所決裁印 |  |
| 年 月 日 課長 殿 保健所長 診療用高エネルギー放射線発生装置備付届について(報告) 別紙のとおり，届出がありました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保健所発送印 |  |

| 別紙のとおり，報告がありました。 |  |  | 課受付印 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 係 長 | 係 |  |  |  |

（その２）

| １ 施 設 | 病院又は診療所の名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 装置に関 する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定格出力 |  |  | 電 子 線 |  | ＭｅＶ |  |  |
|  |  |  |  | エックス線 |  | ＭＶ |  |  |
| ３ 従事する 者に関する事項 | 氏 名 |  |  | 職 種 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |
| ４ 予 定 使 用 開 始 時 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| ５ 診療用高エネルギー 放射線発生装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  | 発生管容器の漏えい放射線が利用線錐の1000分の１となるようなしやへい措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 照射終了後の不要放射線からの被ばくを低減するための防護措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 出入口開放時に放射線の発生をしや断するインターロック装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ６ 診療用高エネルギー 放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  | 天井，床及び周囲の画壁の外側における実効線量が１mSv/週以下となるしやへい措置 |  |  |  | 有 ・ 無 （理由） |  |
|  |  |  | 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 か所 非 常 口 か所 |  |
|  |  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 使用室の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| ７ 診療用高 エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管 理 区 域 | 管理区域のしやへい |  |  | 管理区域の境界における実効線量1.3mＳv／３月 |  |  | 以下・超える |
|  |  | さく等の立入制限措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 標 識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 敷 地 の 境 界 ・ そ の 他 | 注意事項の掲示 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界にお ける防護 |  |  | 敷地内居住区域及び境界における実効線量250μＳv／3月 |  |  | 以下・超える |
|  |  | 入院患者の被ばく防止 |  |  | 入院患者（診察による被ばくを除く。）の実効線量1.3mＳv／3月 |  |  | 以下・超える |
|  |  | 放射線診療従事者等の被ばく 防止 |  |  | 外部被ばくを低減する措置 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 従事者等の被ばく線量測定器 |  |  | 有 ・ 無 |

添付書類

１　診療用高エネルギー発生装置使用室の平面図及び側面図

２  しやへい計算書