第3号様式(第3条関係)

器具明細書

(営業所名　　　　　　　　　　　　　　　)

| 区 分 | 器 具 | 型 式 | 数 量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理器具 | ○手かぎ |  |  |  |
|  | スカム破砕用具 |  |  |  |
|  | 汚泥かき落し用具 |  |  |  |
|  | ○工具一式 |  |  |  |
|  | テスター |  |  |  |
|  | 返送ポンプ |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |
| 水質・汚泥試験器具 | ○温度計 |  |  |  |
|  | ○透視度計 |  |  |  |
|  | ○ｐＨ計 |  |  |  |
|  | ○残留塩素測定器具 |  |  |  |
|  | ○メスシリンダー(1ℓ) |  |  |  |
|  | 溶存酸素測定器具 |  |  |  |
|  | 亜硝酸性窒素測定器具 |  |  |  |
|  | 塩素イオン濃度測定器具 |  |  |  |
|  | ○スカム厚測定用具 |  |  |  |
|  | ○汚泥厚測定用具 |  |  |  |
|  | 顕微鏡 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |
| 試料採取 運搬器具 | ○採水用具 |  |  |  |
|  | ○採水びん |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |
| 安全管理 器具 | ガス検知器 |  |  |  |
|  | 酸素濃度計 |  |  |  |
|  | 送風機 |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |

注)○印の器具は，浄化槽管理士１人当たり１台とする。