第3号様式(第3条関係)

器具明細書

　(営業所名　　　　　　　　　　　　　　　)
	区   分
	器　　　　　　具
	型      式
	数  量
	備     考

	管理器具






	○手かぎ
	　
	　
	　

	
	スカム破砕用具
	　
	　
	　

	
	汚泥かき落し用具
	　
	　
	　

	
	○工具一式
	　
	　
	　

	
	テスター
	　
	　
	　

	
	返送ポンプ
	　
	　
	　

	
	　その他
	　
	　
	　

	水質・汚泥試験器具










	○温度計
	　
	　
	　

	
	○透視度計
	　
	　
	　

	
	○ｐＨ計
	　
	　
	　

	
	○残留塩素測定器具
	　
	　
	　

	
	○メスシリンダー(1ℓ)
	　
	　
	　

	
	　溶存酸素測定器具
	　
	　
	　

	
	　亜硝酸性窒素測定器具
	　
	　
	　

	
	　塩素イオン濃度測定器具
	　
	　
	　

	
	○スカム厚測定用具
	　
	　
	　

	
	○汚泥厚測定用具
	　
	　
	　

	
	　顕微鏡
	　
	　
	　

	
	　その他
	　
	　
	　

	試料採取
運搬器具

	○採水用具
	　
	　
	　

	
	○採水びん
	　
	　
	　

	
	　その他
	　
	　
	　

	安全管理
器具


	　ガス検知器
	　
	　
	　

	
	　酸素濃度計
	　
	　
	　

	
	　送風機
	　
	　
	　

	
	　その他
	　
	　
	　


 注)○印の器具は，浄化槽管理士１人当たり１台とする。



