高圧ガス製造施設等変更許可申請書の添付書類

（大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでＡ４版にしてください。）

| 申請者区分 |  | 添付書類 | 備 考 | ﾁｪｯｸ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人 | 個人 |  |  |  |
| ○ | ○ | 高圧ガス製造施設等変更明細書 (別途，例を示す) | 冷凍則第３条第２項(下記)のうち変更部分 ・製造の目的 ・製造設備の種類 ・１日の冷凍能力 ・圧縮機の性能 ・法第８条第１号及び第２号の技術上の基準に関 する事項 ・移設，転用，再使用又はこれらの併用に係る冷媒設備は当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録 |  |
|  |  | 法第８条第１号及び第２号の技術上の基準への対応 (別途，例を示す) | 技術上の基準について項目ごとに対応状況を記入してください。 |  |
|  |  | 添付資料 | 次の資料（変更部分）を添付する。 （変更工事の内容がわかる図面等） ①事業所全体平面図 ②製造施設の位置及び付近の状況を示す図面 ③製造工程の概要を説明した書面及び図面 ④フローシート又は配管図 （高圧部を赤，低圧部を黄，ブラインを青等に 区分すること。） ⑤高圧ガス製造施設配置図 ⑥機器等一覧表 ⑦処理・貯蔵能力の計算書 ⑧高圧ガス設備の強度計算書 (特定設備，指定設備及び大臣認定品を除く。) ⑨耐震設計構造物に係る計算書 ⑩高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面 |  |