高圧ガス製造施設等変更届書の添付書類

（大きさはＡ４版とし，図面等は折りたたんでＡ４版にしてください。）

| 申請者区分 |  | 添付書類 | 備 考 | ﾁｪｯｸ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人 | 個人 |  |  |  |
| ○ | ○ | 製造施設等明細書 (別途，例を示す) ※変更部分のみ 記載する。 | 冷凍則第４条第２項(下記)のうち変更部分 ・製造の目的 ・製造設備の種類 ・１日の冷凍能力 ・圧縮機の性能 ・法第12条第１号及び第２号の技術上の基準に関する事項 ・移設，転用，再使用又はこれらの併用に係る冷媒設備は当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録 |  |
|  |  | 法第12条第１号及び第２号の技術上の基準への対応 (別途，例を示す) | 技術上の基準について項目ごとに対応状況を記入してください。 |  |
|  |  | 添付資料 | 次の資料（変更部分）を添付する。 ①事業所全体平面図 ②製造施設の位置及び付近の状況を示す図面 ③製造工程の概要を説明した書面及び図面 ④フローシート又は配管図 （高圧部を赤，低圧部を黄，ブラインを青等に区分すること。） ⑤高圧ガス製造施設配置図 ⑥機器等一覧表 ⑦処理・貯蔵能力の計算書 ⑧ガス設備の気密な構造を確認する書類，高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項（特定設備の場合は特定設備検査合格証，指定設備の場合は指定設備認定証，大臣認定品の場合は認定試験者試験等成績書）の写し |  |