第３号様式

建　物　構　造　提　案　書
１　必須条件
	確　認　項　目
	記　載　例
	仕　　　　　　　　　　　様

	商品名
	○○シリーズ
	

	外壁の仕様
	45二丁掛けタイル
	

	屋根の仕様
	外断熱シート防水
	

	界床の仕様
	スラブ厚　150
	

	居室天井高
	H=2,400
	


　　※　商品名については、カタログ等を添付すること。

２　任意条件
	確　認　項　目
	仕　　　　　　　　　　　　様

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


３　日本住宅性能表示基準による等級の目安
	確　認　項　目
	等　　　級
	備　　　　　　　　考

	耐震等級
	
	 等級２又は３とする。

	劣化対策等級
	
	 標準仕様で示す。

	省エネルギー対策等級
	
	 標準仕様で示す。

	ホルムアルデヒド対策等級
	
	 標準仕様で示す。

	透過損失等級（界壁）
	
	 標準仕様で示す。


    ※　国土交通省が定める「日本住宅性能表示基準」で定める等級を記載すること。

0= 8 +  \* Arabic
1


