第４号様式

建　物　設　備　等　仕　様　提　案　書
１　必須条件
	確　認　項　目
	仕　　　　　　　様
	備　　　考

	エアコン
	
	リビングに１台

	給湯設備
	
	台所、洗面、風呂３点給湯

	照明器具
	
	全室に設置

	洗濯機パン
	
	屋内に設置

	温水洗浄便座
	
	メーカー不問

	ゴミ置き場
	
	屋根・扉有り

	カメラ付インターホン

	
	メーカー不問




　　※　仕様が分かるカタログ等を添付すること。

　＜その他の必須条件＞

　　○　給湯設備及びコンロは電気又はガスを問わない。

　　○　共用階段幅は、有効で1,100㎜以上とする。形式は、階段室型、片ローカ型を
問わない。

　　○　５階建て以上の場合は、エレベーターを設置すること。

　　○　全部屋にエアコンスリーブ及び室外機置き場を確保すること。

　　○　インターネット環境を整備すること。

２　任意条件（オプション）
	確　認　項　目
	仕　　　　　　　様
	記入例

	ｳｫｰｸｲﾝｸﾛｰｾﾞｯﾄの有無
	
	有

	玄関扉の大きさ
	
	W=800㎜、H=2,000㎜

	玄関扉引き手の仕様
	
	レバー式ハンドル

	玄関扉の防犯対策
	
	二重ロック

	流し台の幅
	
	W=1,800㎜

	洗面化粧台の幅
	
	W=750㎜

	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ大きさ
	
	1216サイズ

	浴室ｻｰﾓ水洗の有無
	
	有

	照明器具
	
	ＬＥＤ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


    ※　仕様が分かるカタログ等を添付すること。

0= 9 +  \* Arabic
1


