第34号様式の２（第25条関係）

（その１）

年 月 日 鹿児島県知事 殿 管理者 住 所 氏 名 放射性同位元素装備診療機器備付届 別紙のとおり，放射性同位元素装備診療機器を備えたいので，医療法第15条第３項の規定により届けでます。

| この届出を報告してよろしいか。 | 保健所受付印 |  |
| --- | --- | --- |
| 所 長 |  | 起 案 | 取扱 区分 |  |  |  |
|  |  | 月 日 | 起案者 | 分類 記号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保存 期間 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保健所決裁印 |  |
| 年 月 日 課長 殿 保健所長 放射性同位元素装備診療機器備付届について(報告) 別紙のとおり，届出がありました。 |  |  |
|  | 保健所発送印 |  |

| 別紙のとおり，報告がありました。 |  | 課受付印 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 係 長 | 係 |  |  |  |

（その２）

| １ 施 設 | 病院又は診療所の名称 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 装置に 関する事 項 |  |  |
|  | 型 式 |  |
|  | 台 数 |  |
|  | 装備する放射性同位 元素の種類及び数量 | 種 類 |  |
|  |  | 数 量 | Ｂq |
| ３ 使用す る者に関 する事項 | 氏 名 | 職 種 | 放射線診療に関する経歴 |
| ４ 予 定 使 用 開 始 時 期 | 年 月 日 |
| ５ 放射性同位元素装備診療 機器使用室の放射線障害の 防止に関する構造設備の概 要 | 主要構造部等の構造 | 耐火構造・不燃材料 |
|  | 外部に通ずる部分の閉鎖のための設備・器具 | 有 ・ 無 |
|  | 使用室の標識 | 有 ・ 無 |
| ６ 放射性 同位元素 装備診療 機器使用 室の放射 線障害の 防止に関 する予防 措置の概 要 | 間 仕 切 り を 設 け る 等 の 措 置 | 有 ・ 無 |
|  | 管 理 区 域 | 管理区域のしやへい | 管理区域の境界における実効線量1.3mＳv／３月 | 以下・超える |
|  |  | さく等の立入制限措置 | 有 ・ 無 |
|  |  | 標 識 | 有 ・ 無 |
|  | 敷 地 の 境 界 ・ その他 | 注意事項の掲示 | 有 ・ 無 |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界 における防護 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量250μＳv／3月 | 以下・超える |
|  |  | 入院患者の被ばく防止 | 入院患者（診察による被ばくを除く。）の実効線量1.3mＳv／3月 |  |
|  |  |  |  | 以下・超える |
|  |  | 放射線診療従事者等の被 ばく防止 | 外部被ばくを低減する措置 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 従事者等の被ばく線量測定器 | 有 ・ 無 |

添付書類

１　放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図及び側面図

２  しやへい計算書