別記

第10号様式（第９条第２号関係）

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

（第一面）

年　　月　　日

鹿児島県建築主事　様

申請者氏名

設計者氏名

建築物のエネルギー消費性能向上等に関する法律施行規則第３条に該当する軽微な変更がありましたので，変更の内容を報告します。

| （1）建築物等の名称 |  |
| --- | --- |
| （2）確認年月日・番号 | 年 月 日 第 号 |
| （3）省エネ適合判定年月日・番号 | 年 月 日 第 号 |
| （4）変更の概要（変更の詳細内容が必要な場合は第二面による） |
| 以下，□チェックの内容に関する軽微な変更が該当する □（ⅰ）建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更（ルートA） →第二面 ①に必要事項を記載 □（ⅱ）変更後も建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更 ※（ⅱ）の場合の具体的な条件を以下□チェック □一定範囲内の省エネ性能が減少する変更（ルートB） →第二面 ②に必要事項を記載 □計画の根本的な変更を除き、再計算によって基準適合が明らかな場合 （ルートC） →軽微な変更証明書およびその申請図書一式の添付 |
| （5）備 考 |
| （注意） １．（4）変更概要等はチェックボックス式となっており、該当箇所に示された別紙様式を選択し、第二面以降に添付してください。 ２．変更の内容を添付図書には変更箇所がわかるように表示してください。 ３．変更の内容および添付図書が書ききれない場合は別紙を作成し記載してください。 | 受付欄 |

（第二面　①）

（6）変更の内容 「性能が向上する変更」についての説明欄

・変更内容は、□チェックに該当する事項となる

□ ①建築物高さもしくは外周長の減少 □ ②外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の減少 □ ③空調負荷の軽減となる外皮性能の変更 □ ④設備機器の効率向上・損失低下となる変更 □ ⑤設備機器の制御方法の効率向上・損失低下となる変更 □ その他 エネルギー消費性能向上の変更に該当するもの （ ）

・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄

（7）添付図書等

以下□チェックされた図書等を添付する □平面図 □立面図 □断面図 □仕様書（建築） □仕様書（設備） □その他 （ ）

（第二面　②）

（6）変更の内容 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更

・変更内容の確認1 変更前のBEIのチェック 変更前のBEI＝（ ） 左記BEIは以下いずれかの基準に該当する。 □ BEI＜0.9

・変更内容の確認2 変更となる設備のチェックと変更の具体的内容 変更となる設備（該当するもの全てにチェックすること）

□ 空気調和設備 →ﾁｪｯｸⅰへ 変更内容記入欄 （概要等を簡潔に記入）

□ 機械換気設備 →ﾁｪｯｸⅱへ 計算対象内の変更される室ごとに作成 変更内容記入欄 （概要等を簡潔に記入）

□ 照明設備 →ﾁｪｯｸⅲへ 計算対象内の変更される室ごとに作成 変更内容記入欄 （概要等を簡潔に記入）

□ 給湯設備 →ﾁｪｯｸⅳへ 計算対象内の変更される室ごとに作成 変更内容記入欄 （概要等を簡潔に記入）

□ 太陽光発電 →ﾁｪｯｸⅴへ 変更内容記入欄 （概要等を簡潔に記入）

上記チェックした項目の変更について、第二面別紙を作成すること（変更以外の部分の添付を要しない）

（7）添付図書等

以下□チェックされた図書等を添付する □平面図 □立面図 □断面図 □仕様書（建築） □仕様書（設備） □仕様シート（ ） □その他 （ ）

（第二面　②－２）

ﾁｪｯｸⅰ

変更内容説明欄 →イ 空気調和設備 次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（い）外壁の平均熱貫流率について5%を超えない増加 かつ窓の平均熱貫流率について5％を超えない増加

外壁の平均熱貫流率について5%を超えない増加の確認

変更内容 □断熱材種類 □断熱材厚み 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

窓の平均熱貫流率について5％を超えない増加

変更内容 □ガラス種類 □ブラインドの有無 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（ろ）熱源機器の平均効率について10％を超えない低下

平均熱源効率（冷房平均COP）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

平均熱源効率（暖房平均COP）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

ﾁｪｯｸⅱ（変更される機械換気設備　室の用途毎に作成）

変更内容説明欄 →ロ 機械換気設備 評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（い）送風機の電動機出力について10%を超えない増加

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（ろ）計算対象床面積について5%を超えない増加（室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ）

変更前・変更後の床面積 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

ﾁｪｯｸⅲ（変更される照明設備　室の用途毎に作成）

変更内容説明欄 →ハ 照明設備 評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（い）単位面積あたりの照明器具の消費電力について10%を超えない増加

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

ﾁｪｯｸⅳ（変更される照明設備　室の用途毎に作成）

変更内容説明欄 →ニ 給湯設備 評価の対象になる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（い）給湯機器の平均効率について10%を超えない低下

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

ﾁｪｯｸⅴ

変更内容説明欄 →ホ 太陽光発電 下表掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（い）太陽電池アレイのシステム容量について2%を超えない減少

変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量 ※根拠となる仕様シートの添付をすること 変更前 システム容量の合計値（ ） 変更後 システム容量の合計値（ ） 変更前・変更後のシステム容量減少率（ ）％

（ろ）パネル方位角について30度を超えない変更かつ傾斜角について10度を超えない変更

パネル方位角について30度を超えない変更

□30度を超えない変更である（仕様シートの「選択」には変更がない変更）

傾斜角について10度を超えない変更

□10度を超えない変更である（仕様シートの「選択」には変更がない変更）