別記

第６－２号様式（第８条第２号関係）

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書（住宅・標準計算）

（第一面）

年　　月　　日

鹿児島県建築主事　様

申請者氏名

設計者氏名

建築物のエネルギー消費性能向上等に関する法律施行規則第５条に該当する軽微な変更がありましたので，変更の内容を報告します。

| （1）建築物等の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （2）確認年月日・番号 | 年 月 日 第 号 |  |
| （3）省エネ適合判定年月日・番号 | 年 月 日 第 号 |  |
| （4）変更の概要（変更の詳細内容が必要な場合は第二面による） |  |  |
| 以下，□チェックの内容に関する軽微な変更が該当する □（ⅰ）建築物のエネルギー消費性能を向上させる又は当該性能に影響を及ぼさない変更 （ルートA） →第二面 ①に必要事項を記載 □（ⅱ）一定範囲内で省エネ性能を低下させる変更（ルートB） →第二面 ②に必要事項を記載 □（ⅲ）再計算によって基準適合が明らかな変更（建築物の用途や計算方法の変更を除く。） （ルートC） →軽微な変更証明書およびその申請図書一式の添付 |  |  |
| （5）備 考 |  |  |
| （注意） １．（4）変更概要等はチェックボックス式となっており、該当箇所に示された別紙様式を選択し、第二面以降に添付してください。 ２．変更の内容を添付図書には変更箇所がわかるように表示してください。 ３. 変更の内容および添付図書が書ききれない場合は別紙を作成し記載してください。 |  | 受付欄 |

（第二面　①）

（6）変更の内容 「省エネ性能等を向上させるまたは当該性能に影響を及ぼさない変更」

・変更内容は、□チェックに該当する事項となる

□ ①外皮の各部位の熱貫流率もしくは線熱貫流率又は日射熱取得率が増加しない変更（外皮面積が変わらない場合に限る。），または開口部面積が増加しない変更 □ ②通気等の利用によりエネルギー消費性能が低下しない変更 □ ③空気調和設備等の効率が低下しない又は損失が増加しない変更（制御方法等の変更を含む。） □ ④エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設または増設

・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄

（7）添付図書等

以下□チェックされた図書等を添付する □平面図 □立面図 □断面図 □仕様書（建築） □仕様書（設備） □その他 （ ）

（第二面　②）

（6）変更の内容 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更

・変更内容の確認1 変更前のBEIのチェック 変更前のBEI＝（ ） ≦ 0.9

・変更内容の確認2 ①または②に該当する変更となる

□ ①床面積 主たる居室，その他の居室又は非居室の床面積について，それぞれ10%を超えない増減

・変更内容の確認3（②の場合） 変更前のUA値＝（ ）≦（ ）×0.9、 変更前のηAC値＝（ ）≦（ ）×0.9

□ ②外皮に係る変更で以下のいずれか

□ 開口部の面積増加分が外皮面積の合計の1/200を超えない変更 □ 変更する開口部面積が外皮面積の合計の1/200を超えない場合の断熱性能，日射遮 蔽性能もしくはその両方が低下する変更又は日射遮蔽部材をなくす変更 □ 変更する外皮の面積の合計が外皮面積の合計の1/100を超えない場合の開口部以 外の外皮の断熱性能が低下する変更 □ 基礎断熱の基礎形状等の変更

上記チェックした項目の変更について、第二面別紙を作成すること（変更以外の部分の添付を要しない）

（7）添付図書等

以下□チェックされた図書等を添付する □平面図 □立面図 □断面図 □仕様書（建築） □仕様書（設備） □仕様シート（ ） □その他 （ ）